## specyfikacja
Standard wykończenia budynku i lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym
Warszawa ul. Kickiego 27
1. lokale mieszkalne ,lokale użytkowe | Wysokość pomieszczeń (+/-) 3cm | parter h - min 3,00m +/-2cm, piętro 1 h = min. 2,58 m +/-2cm
| Ściany zewnętrzne | beton komórkowy, odmiana 500, grubość 24 cm, Solbet lub H+H, Cegła Porotherm 25
| Ściany wewnętrzne | ściany konstrukcyjne żelbetowe , słupy żelbetowe, ściana działowa między lokalami z betonu komórkowego 24 cm
ściany działowe między lokalami w budynku z silikatu 24cm o podwyższonej izolacji akustycznej
ściany działowe w lokalu murowane z betonu komórkowego 12 cm, odmiana 500
| Strop | żelbetowy
| Drzwi wejściowe do budynku | antywłamaniowe, drewniano-aluminowe - w kolorze orzecha
| Okna i drzwi balkonowe | ALU 3 szybowe, z zewnątrz kolor BLACK_BROWN, wewnątrz białe; skrzydła drzwi balkonowych przesuwne
szklenie zestawami szklanymi o współczynniku przenikalności cieplnej dla zestawu Uw w zakresie 0.7-0.9 W/m2K
| Brama garażowa | segmentowa, ocieplona, z automatyką otwierania na pilota
kolor - biały
| Parapety zewnętrzne | metalowe
| Parapety wewnętrzne | brak
| Wykończenie ścian | tynk gipsowy
| Wykończenie sufitów | tynk gipsowy
| Warstwy podłogowe | izolacja (6-10cm) + folia + wylewka betonowa (5-8cm)
| Warstwy podłogowe garaż podziemny ,lokale mieszkalne , lokale użytkowe | w lokalach mieszkalnych i usługowych wylewka od 6 do 15 cm + folia poślizgowa, w garażu podziemnym wylewka spadkowa od 8 do 12 cm
2. Łazienki, ubikacje | Wykończenie ścian | tynk gipsowy
| Wykończenie sufitów | tynk gipsowy na parterze / płyty g-k na piętrze
3. Elewacje | Cokół | marmolit w kolorze szarym/grafitowym
| Ściany zewnętrzne | tynk silikatowy lub silikonowy lub silikatowo-silikonowy oraz płytki ceramiczne w kolorze ciemno brązowym
| Izolacja | wełna mineralna o grubości ok 15 cm; współczynnik przenikalności cieplnej o parametrze λd ≤0,035[W/mK]
| Kominy | wentylacja mechaniczna garażu podziemnego , kominy w lokalach również wykonane z cegły ceramicznej
| Dachy budynku | dach pokryty papą termozgrzewalna wraz z podkładem obróbki blachą na rąbek stojący, rynny i rury spustowe metalowe
4. Otoczenie zewnętrzne | Podjazd do garażu | kostka brukowa
| Droga wjadowa i wejście na posesję | kostka brukowa
| Teren przy budynku | wyrównany w części ogrodowej
| Ogrodzenie | metalowe lub panelowe lub palisadowe z betonową podmurówką wraz z furtką; brama wjazdowa z automatyką
Standardy – instalacje elektryczne
1. Instalacje w budynku | Moc w budynku/lokalu | 120kW/14kW
| Tablice – rozdzielnie | wnękowe, zlokalizowane w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym
| Instalacje elektryczne | instalacja wykonana w/t z puszkami łączeniowymi pod włączniki i gniazda, przewody siłowe w pomieszczeniu planowanym jako kuchnia oraz garaż
| Osprzęt | wypusty oświetleniowe na sufitach według projektu
wyprowadzenia pod kilka gniazd wtykowych według projektu w każdym z pomieszczeń
w kuchni wyprowadzenia pod gniazda pod i nadblatowe
| Instalacje teletechniczne | w salonie dla RTV, sieci LAN, w pokojach dla sieci LAN, przewody domofonowe
2. Instalacje w budynku cd. | Alarm | rozprowadzone przewody pod czujniki ruchu instalacji alarmowej
| Domofon głowny przy furtce + domofon w lokalu | z montażem
| Zabezpieczenia | wyłączniki różnicowoprądowe instalowane w rozdzielnicach elektrycznych
Standardy – pozostale instalacje
2. Instalacja c.o. | Poziomy
| Szafy na rozdzielacze | szafy na rozdzielacze "schowane" w świetle ścian działowych lub nośnych lub naścienne
| Ogrzewanie podłogowe wodne | przewody grzewcze rozprowadzone we wszystkich pomieszczeniach
| Pompa ciepła | brak
3. Instalacja wody zimnej | Przewody | rury polietylenowe ułożone w warstwach podłogi i w ścianach
4. Instalacja wody ciepłej | Przewody | rury polietylenowe ułożone w warstwach podłogi i w ścianach
5. Instalacja kanalizacji | Poziomy podposadzkowe | rury kanalizacyjne polipropylenowe
| Piony | rury kanalizacyjne polipropylenowe
| Podejścia | rury kanalizacyjne polipropylenowe
6. Instalacja gazowa | Przewody | brak
7. Instalacja wentylacji mechanicznej | Przewody | przewody wentylacyjne parteru ułożone w warstwach podłogowych piętra, przewody wentylacyjne piętra ułożone w warstwach sufitu podwieszanego
| Rekuperator | brak